## Sheet1
【OPTICALCIRCUIT-ADD-240228174728582-00705】【白云区】【大CRAN】【广州市白云米岗村微网格业务汇聚机房1（7900）】广州白云区米岗村西DC-ZFH-组网方案
流水号
调单号 | [6 empty] | 调单类型 | 新增 | [17 empty] | 调单紧急情况
序号 | 系统名称 | 光路编号 | 速率 | A端站点 | A端机房 | A端端局 | A端网元 | A端端口 | ODF | 光缆名称 | [6 empty] | ODF | 无线设备端口 | 无线设备端口 | Z端SPN设备口 | Z端网元 | 全程理论距离/KM（填写） | 中间跳纤点数+头尾2个跳纤点数量/个（填写） | 全程衰耗理论值/db（自动生成） | cran的标准，要算上基站和汇聚机房的跳纤点，全程不能超过7db的损耗（自动生成）
1 | 广州白云区米岗村西DC-ZFH-米岗村微网格综合接入机房1 |  |  | 广州白云区米岗村西DC-ZFH |  |  |  |  | A01 | 广州白云区良田村良沙路D-ZRH 48芯光缆[本期新建] | 新成端，现场反馈 | 米岗村(黄庄)GJ01-1C-001 | 米岗村(何庄)GJ01-米岗村米岗东路GJ02144芯配线光缆单项工程 已验收 剩6芯 | 米岗中路-米岗西路GJ01-1L-001 | 米岗中路-米岗西路GJ01-1J-001 | 米岗村(何庄)GJ01-米岗村米岗东路GJ02144芯配线光缆单项工程 已验收 剩22芯 | 米岗村微网格综合接入机房1/ODF/B08-M03-F-001 | 现场反馈 | 现场反馈 | 现场反馈 | 广州市白云米岗村微网格业务汇聚机房1（7900） | 2.1 | 5 | 5.735 | 满足
|  |  |  | 广州白云区米岗村西DC-ZFH |  |  |  |  | A02 |  | 新成端，现场反馈 | 米岗村(黄庄)GJ01-1C-002 |  | 米岗中路-米岗西路GJ01-1L-002 | 米岗中路-米岗西路GJ01-1J-002 |  | 米岗村微网格综合接入机房1/ODF/B08-M03-F-002 | 现场反馈 |  |  |  | 2.1 | 5 | 5.735 | 满足
|  |  |  | 广州白云区米岗村西DC-ZFH |  |  |  |  | A03 |  | 新成端，现场反馈 | 米岗村(黄庄)GJ01-1C-003 |  | 米岗中路-米岗西路GJ01-1L-003 | 米岗中路-米岗西路GJ01-1J-003 |  | 米岗村微网格综合接入机房1/ODF/B08-M03-F-003 | 现场反馈 |  |  |  | 2.1 | 5 | 5.735 | 满足
|  |  |  | 广州白云区米岗村西DC-ZFH |  |  |  |  | A04 |  | 新成端，现场反馈 | 米岗村(黄庄)GJ01-1C-004 |  | 米岗中路-米岗西路GJ01-1L-004 | 米岗中路-米岗西路GJ01-1J-004 |  | 米岗村微网格综合接入机房1/ODF/B08-M03-F-004 | 现场反馈 |  |  |  | 2.1 | 5 | 5.735 | 满足
|  |  |  | 广州白云区米岗村西DC-ZFH |  |  |  |  | A05 |  | 新成端，现场反馈 | 米岗村(黄庄)GJ01-1C-005 |  | 米岗中路-米岗西路GJ01-1L-005 | 米岗中路-米岗西路GJ01-1J-005 |  | 米岗村微网格综合接入机房1/ODF/B08-M03-F-005 | 现场反馈 |  |  |  | 2.1 | 5 | 5.735 | 满足
|  |  |  | 广州白云区米岗村西DC-ZFH |  |  |  |  | A06 |  | 新成端，现场反馈 | 米岗村(黄庄)GJ01-1C-006 |  | 米岗中路-米岗西路GJ01-1L-006 | 米岗中路-米岗西路GJ01-1J-006 |  | 米岗村微网格综合接入机房1/ODF/B08-M03-F-006 | 现场反馈 |  |  |  | 2.1 | 5 | 5.735 | 满足
[10 empty] | 距离（米）： |  |  | 距离（米）： |  |  | 距离（米）：
[9 empty] | 广州白云区米岗村西DC-ZFH | 889 | 米岗村(黄庄)GJ01 |  | 500 | 米岗中路-米岗西路GJ01 |  | 653 | 米岗村微网格综合接入机房1 |  | #REF!
填单人及负责人 |  | 林 18927926004 |  |  |  |  | 日期 |  |  | 现场实施人联系方式 |  |  | 现场实施人联系方式
注：1、由该路由的起点机房维护人员负责该单全程调通，并且反馈全程路由的长度和衰耗等信息
2、所有涉及的跳纤标签请按照系统名称来填写系统名称，同时必须加上“本端”和“对端”等信息
3、请按照规定的时间调通全程路由，并且反馈该单。
4、如果路由有修改请通知起点机房维护人员，修改资料，同时注明每个端口更改的原因。
5、请工程施工人员严格按照该施工单的端口使用该光路，并且做好施工所跳尾纤的标签。